Министерство образования  Самарской области  * Поволжское управление

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

Самарской области

средняя общеобразовательная школа № 3

имени дважды Героя Социалистического Труда В.Я. Литвинова п.г.т. Смышляевка

муниципального района Волжский Самарской области

(ГБОУ СОШ № 3 п.г.т. Смышляевка)

Россия, 443548, Самарская область, Волжский район, поселок городского типа Смышляевка,

улица Пионерская, дом 30

телефон /факс: (846) 999-09-13, E-mail: pu_sm3_sch_vlg@63edu.ru

11.12.2024г.

Справка о выполнении предписаний.

| № п/п | Дата и номер представление | Мероприятия | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | № 260 от 23.08.2024г. | Не представлена техническая документация на противопожарные двери | Выполнено |
| 2. | № 260 от 23.08.2024г. | Не обеспечено наличие устройств для самозакрывания противопожарных дверей | Выполнено |
| 3. | № 260 от 23.08.2024г. | Отсутствуют знаки пожарной безопасности | Выполнено |
| 4. | № 260 от 23.08.2024г. | Отсутствует световой оповещатель «Выход» на эвакуационном выходе № 4 | Выполнено |

Директор ГБОУ СОШ

№ 3 п.г.т. Смышляевка                         ________________                         О.С. Трусова